***Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia***

MORiW: 23.230.2300.10.2018

Przedmiotem zamówienia w trybie zapytania ofertowego jest **„Remont pomieszczenia przebieralni przy basenach odkrytych dla Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu”**

Prace polegają na między innymi na:

* 1. rozebraniu otynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich;
	2. rozebraniu posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych;
	3. odbiciu tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m 2;
	4. przecieraniu istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach;
	5. uzupełnieniu ścian lub zamurowaniu otworów w ścianach na zaprawie cementowo – wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
	6. wykonaniu nowych ścianek z bloczków betonowych jednokomórkowych;
	7. wykonaniu ścianek działowych z płytek piano lub gazobetonowych;
	8. wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej szerokiej;
	9. ułożenie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm;
	10. wykonanie odwodnieni liniowych i wpustów podłogowych;
	11. wyłożenie warstwy polimero-cementowej gr. 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzy sztucznych;
	12. wyłożenie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową w raz ze zgrzewaniem;
	13. ułożenie listew przyściennych;
	14. montażu ościeżnic drzwiowych stalowych dwukrotnie malowanych;
	15. licowaniu ścian płytkami terakotowymi;
	16. nałożeniu gładzi gipsowej na sufitach;
	17. dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania;
	18. montażu nowych opraw oświetleniowych w pomieszczeniach;
	19. montażu kranów ze złączką w pomieszczeniach przebieralni;
	20. przebudowie instalacji w pomieszczeniu WC ratowników wraz z montażem nowego WC oraz prysznica z parawanem i bateriami;
	21. montażu drzwi zewnętrznych z naświetleniem o powierzchni ponad 1,5 m2 ;
	22. montażu drzwi wewnętrznych;
	23. montażu przepierzeń w pomieszczeniach przebieralni;
	24. wywozie i utylizacji gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i rozładowaniu.

**Szczegółowe informacje określone zostały w przedmiarze robót.**

**W celu opracowania oferty niezbędna jest wizja lokalna na obiekcie – wszelkich informacji udzieli Pan Maciej Signerski, tel. 56 46 256 54.**