***Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia***

MORiW: 23.230.2300.10.2018

Przedmiotem zamówienia w trybie zapytania ofertowego jest **„Remont pomieszczenia przebieralni przy basenach odkrytych dla Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu”**

Prace polegają na między innymi na:

* 1. rozebraniu otynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich;
  2. rozebraniu posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych;
  3. odbiciu tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m 2;
  4. przecieraniu istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach;
  5. uzupełnieniu ścian lub zamurowaniu otworów w ścianach na zaprawie cementowo – wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
  6. wykonaniu nowych ścianek z bloczków betonowych jednokomórkowych;
  7. wykonaniu ścianek działowych z płytek piano lub gazobetonowych;
  8. wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej szerokiej;
  9. ułożenie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm;
  10. wykonanie odwodnieni liniowych i wpustów podłogowych;
  11. wyłożenie warstwy polimero-cementowej gr. 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzy sztucznych;
  12. wyłożenie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową w raz ze zgrzewaniem;
  13. ułożenie listew przyściennych;
  14. montażu ościeżnic drzwiowych stalowych dwukrotnie malowanych;
  15. licowaniu ścian płytkami terakotowymi;
  16. nałożeniu gładzi gipsowej na sufitach;
  17. dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania;
  18. montażu nowych opraw oświetleniowych w pomieszczeniach;
  19. montażu kranów ze złączką w pomieszczeniach przebieralni;
  20. przebudowie instalacji w pomieszczeniu WC ratowników wraz z montażem nowego WC oraz prysznica z parawanem i bateriami;
  21. montażu drzwi zewnętrznych z naświetleniem o powierzchni ponad 1,5 m2 ;
  22. montażu drzwi wewnętrznych;
  23. montażu przepierzeń w pomieszczeniach przebieralni;
  24. wywozie i utylizacji gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i rozładowaniu.

**Szczegółowe informacje określone zostały w przedmiarze robót.**

**W celu opracowania oferty niezbędna jest wizja lokalna na obiekcie – wszelkich informacji udzieli Pan Maciej Signerski, tel. 56 46 256 54.**