MORiW:23.230.2300.24.2018							Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowych trybun na Osadzie Grud w Grudziądzu ( w okolicy ul. Śniadeckich 25).

Prace polegają na:

- odcięciu z każdego betonowego słupka starej śruby, wkrętu, deski,

- wywierceniu w słupkach nowych otworów na śruby,

- uzupełnieniu zaprawą ubytków na słupkach ( dla wyrównania poziomu i stabilności desek),

- zamontowaniu podstawy belki,

- zamontowaniu desek ( po uprzednim zfrezowaniu i zaimpregnowaniu) o wymiarach:

▪ 330x15x4 cm – 450 szt.,

▪ 160x15x4 cm – 36 szt.,

▪ 32x12x5 cm – 486 szt.,

- montażu koszy na odpadki w ilości 5 szt.

UWAGA!

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wystąpił do Wydziału Budownictwa Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ze zgłoszeniem zamiaru wykonania prac niewymagających pozwolenia na budowę ( wraz z wymaganymi załącznikami) niezbędnym do realizacji zamówienia.

W celu sporządzenia oferty niezbędna jest wizja lokalna.