Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu; ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz

tel. (56) 4624091, www.moriw.pl, email: moriw@moriw.grudziadz.pl

Grudziądz, dnia 02 kwietnia 2019 r.

# MORiW: 23.230.2301.1. 2019

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Zakup pawilonu gastronomicznego mobilnego wraz z montażem na Górze Zamkowej w Grudziądzu”

Pytanie 1:

Proszę o zmianę terminu realizacji zamówienia na: 2 miesiące od uzyskania akceptacji ze strony Konserwatora Zabytków.

Odpowiedź:

Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy.

Pytanie 2:

Czy po stronie wykonawcy jest podłączenie obiektu do doprowadzonych przyłączy?

Odpowiedź:

Tak. Wykonawca podłączy obiekt do doprowadzonych przyłączy.

Pytanie 3:

Jakie fundamenty/elementy posadowienia planuje przygotować zamawiający?

Odpowiedź:

Elementy posadowienia będą przygotowane według wytycznych od producenta kontenerów.

Pytanie 4:

Na jakiej zasadzie Inwestor planuje postawić obiekt na podstawie zgłoszenia? Jeśli planują Państwo postawić obiekt jako tymczasowy należy pamiętać, że taki obiekt musiałby być całkowicie rozebrany oraz ułożony na nowo po terminie max. 180 dni.

Odpowiedź:

Pawilon gastronomiczny będzie działał sezonowo w okresie od maja do września każdego roku.

Pytanie 5:

Czy do obowiązków wykonawcy należy również dostawa wyposażenia? Jeśli tak, proszę o wyszczególnienie oczekiwanych elementów wyposażenia.

Odpowiedź:

Wyposażenie w meble nie wchodzi w zakres zamówienia. Wykonawca pomieszczenia toalety dla pracowników oraz toalety dla klientów wyposaży w umywalki ceramiczne, toalety                      i uchwyty na papier toaletowy oraz zawory redukcyjne.

Pytanie 6:

W załączonym rzucie koncepcyjnym nie stwierdzono kuchni. Proszę o informację, gdzie jest kuchnia.

Odpowiedź:

W rzucie koncepcyjnym nie jest wydzielona kuchnia. Przestrzeń socjalna musi składać się z następujących pomieszczeń:

- kuchni,

- sali sprzedaży,

- pomieszczenia socjalnego dla pracowników,

- toalety dla pracowników,

- toalety dla klientów.

Pawilon musi posiadać dwa niezależne wejścia.