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  Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu; ul. Za Basenem 2, 86 - 300 Grudziądz   tel. (56) 4624091,  www.moriw.pl , email:  moriw@moriw.grudziadz.pl     Grudziądz,  03 .0 4 .2017 r.       MORiW.23.230.2300.1.2017                         Zwracam się do Państwa z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na dostawę, montaż  i uruchomienie systemu klimatyzacji  oraz instalacji odprowadzania skroplin w budynku  administracyjnym Mariny Grudziądz wg poniższych kryteriów:     1.   D ostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji   w 15 pokojach   hotelowych (każdy o  powierzchni ok. 15 m 2 ).   2.   Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w   pozostałych pomieszczeniach na  pierwszym piętrze budynku (2 pomieszczenia o powierzchni 128 m 2   i 41,4 m 2 ).   3.   Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w sali konferencyjnej na parterze budynku o  powierzchni ok 90 m 2 .   4.   Dostawa, montaż i uruchomienie klimaty zacji w dwóch salach konferencyjnych o  powierzchni ok. 54 m 2   i 54 m 2 .         Oferta cenowa winna być rozbita kwotowo na 4 powyższe elementy. Przed jej  sporządzeniem niezbędna jest wizja lokalna w obiekcie w celu opracowania systemu  klimatyzacji, który będzie  pracował w sposób niezawodny i wydajny.     Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Maciej Signerski  –   Zastępca Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku.     Kryterium oceny ofert:  cena 100% .     Termin realizacji: do 20 maja 2017 roku.     Zamawiający z astrzega sobie prawo do realizacji zamówienia  w etapach.     Ofertę należy złożyć w siedzibie MORiW, bądź przesłać drogą pocztową lub mailową  ( przetargi@moriw.grudziadz.pl ) do dnia 14.04.2017 r.                                               Z poważaniem                     Dyrektor                   / - / Izabela Piwowarska  
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Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu; ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz

tel. (56) 4624091, www.moriw.pl, email: moriw@moriw.grudziadz.pl



Grudziądz, 03.04.2017 r.





MORiW.23.230.2300.1.2017

								



	Zwracam się do Państwa z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na dostawę, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji oraz instalacji odprowadzania skroplin w budynku administracyjnym Mariny Grudziądz wg poniższych kryteriów:



1. Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w 15 pokojach hotelowych (każdy o powierzchni ok. 15 m2).

2. Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w pozostałych pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku (2 pomieszczenia o powierzchni 128 m2 i 41,4 m2).

3. Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w sali konferencyjnej na parterze budynku o powierzchni ok 90 m2.

4. Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w dwóch salach konferencyjnych o powierzchni ok. 54 m2 i 54 m2.





	Oferta cenowa winna być rozbita kwotowo na 4 powyższe elementy. Przed jej sporządzeniem niezbędna jest wizja lokalna w obiekcie w celu opracowania systemu klimatyzacji, który będzie pracował w sposób niezawodny i wydajny.

	Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Maciej Signerski – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku.

	Kryterium oceny ofert:  cena 100% .

	Termin realizacji: do 20 maja 2017 roku.

	Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w etapach.

	Ofertę należy złożyć w siedzibie MORiW, bądź przesłać drogą pocztową lub mailową (przetargi@moriw.grudziadz.pl) do dnia 14.04.2017 r.













							                 Z poważaniem

									Dyrektor

								/-/ Izabela Piwowarska
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