Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu; ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz

tel. (56) 4624091, www.moriw.pl, email: przetargi@moriw.grudziadz.pl

Grudziądz, dnia 02 marca 2021 r.

MORiW:23.230.2300.3.2021

Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego pn „ Wykonanie wybiegu dla psów „Psia Dolina” na Osadzie Grud w Grudziądzu”

Pytanie 1:

Czy w wycenie należy uwzględnić również podmurówki i łączeniówki” przy ogrodzeniu? Ponieważ w opisie technicznym jest to ujęte, a w przedmiarze robót nie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy uwzględnić konieczność wykonania podmurówek – cokołu betonowego prefabrykowanego.

Pytanie nr 2:

W opisie technicznym pkt 15.2 jest informacja o bramie, natomiast w przedmiarze i dalszych dokumentach nie ma wzmianki. Czy w związku z tym brama ma się pojawić czy nie? Jeśli tak, proszę o sprecyzowanie danych dotyczących bramy i jej lokalizację.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zastosowania bramy w ogrodzenie. Należy wykonać jedynie furtkę.

Z poważaniem

Dyrektor

/-/ Izabela Piwowarska