Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu; ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz

tel. (56) 4624091, www.moriw.pl, email: przetargi@moriw.grudziadz.pl

Grudziądz, dnia 12 października 2021 r.

MORiW: 23.230.2300.46.2021

# BIP MORiW

Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego pn „Budowa plenerowej siłowni na ˂Górze Strzemyka˃ w Grudziądzu”

Pytanie 1:

Czy do zadania trzeba przyjąć kierownika budowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zadanie będzie realizowane na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, w związku z tym nie ma potrzeby przyjmowania kierownika budowy.

Pytanie 2:

Czy do zadania należy wykonać inwentaryzację powykonawczą geodezyjną?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że po wykonaniu zadania należy wykonać inwentaryzację powykonawczą geodezyjną.

Pytanie 3:

Czy kolorystyka urządzeń siłowni zewnętrznej dowolna?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że kolorystyka urządzeń siłowni zewnętrznej jest dowolna.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza w urządzeniach siłowni zewnętrznej siedziska i stopnice stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi, które są tak samo trwałe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w urządzeniach siłowni zewnętrznej siedzisk i stopnic stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi, trwałymi.

Z poważaniem

Dyrektor

/-/ Izabela Piwowarska